云南理工职业学院

学生公寓10~16栋室内及其他区域监控系统建设项目设备采购

竞争性谈判文件

项目编号：YNLGZB-2020-04

招   标   人:云南理工职业学院有限公司（盖章）

日  期：2020年4月

目  录

第一章   谈判公告	4

第二章  投标人须知	5

第三章  合同格式	9

第四章  投标文件格式	16

第五章  技术要求	27

- 第一章  谈判公告

云南理工职业学院有限公司竞争性谈判公告

- 1.招标条件

云南理工职业学院学生公寓10~16栋室内及其他区域监控系统建设项目设备采购招标已获审核批准实施，项目业主为云南理工职业学院有限公司，建设资金来自企业自筹。现对该项目进行竞争性谈判。

- 2.项目概况

2.1项目名称：云南理工职业学院学生公寓10~16栋室内及其他区域监控系统建设项目设备采购。

2.2招标内容：云南理工职业学院实训厂房1#、2#外围、教学组团3教外围、学生公寓1~12栋外围、10~16栋室内、运动场等区域的监控系统建设。包含监控系统所需摄像机、交换机、录像机、监控级硬盘、监视器、电脑等设备的采购。具体设备名称、参数、数量（具体数量根据招标人实际数量确定）详见“第五章技术要求”。

2.3 完成时间：  25  日历天。

2.4 质量标准：产品质量要求符合国家及行业标准。

- 3.投标人资格要求及报名条件

3.1 投标人须具备独立的法人资格，具有有效的营业执照及银行基本账户开户许可证；

3.2 投标人必须具备有效的厂家授权书和厂家售后服务承诺函；

3.3 投标人近三年内未因不良记录被停止或取消投标资格，没有骗取中标、未出现经营异常、在经营活动中没有重大违纪违法记录或重大质量问题，无因违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录等情况；

3.4 投标人向招标人保证，投标人提供的服务或产品不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯。如有上述情况发生，则责任由投标人承担。

3.5 投标人必须具有良好的商业信誉和经济状况和履行合同的能力，能够完全满足招标方的需求；;

3.6 本项目不接受联合体投标。

4.资格审查办法

本项目采用资格后审的方式。

- 5.投标文件的递交

5.1甲方不在组织现场实地勘察。

5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2020 年 5 月 11 日 14 时30分。投标文件的递交地点：云南省安宁市云南省昆明市安宁市职教基地麒麟路云南理工职业学院综合楼213室。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 6.联系方式

招 标 人：云南理工职业学院有限公司

地址：云南省昆明市安宁市职教基地麒麟路云南理工职业学院综合楼213室

联 系 人：李老师

联系电话：18487334643、0871-68677627

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 云南理工职业学院有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 云南理工职业学院学生公寓10~16栋室内及其他区域监控系统建设项目设备采购 |
| 3 | 招标范围 | 云南理工职业学院学生公寓1~12栋外围、10~16栋室内、运动场等区域的监控系统建设。 |
| 4 | 供货期 | 自合同签订之日起 25 日历天。 |
| 5 | 服务地点 | 云南省昆明市安宁市职教基地麒麟路云南理工职业学院 |
| 6 | 投标人资格要求 | 6.1 投标人须具备独立的法人资格，具有有效的营业执照及银行基本账户开户许可证； 6.2 投标人必须具备有效的厂家授权书和厂家售后服务承诺函； 6.3 投标人近三年内未因不良记录被停止或取消投标资格，没有骗取中标、未出现经营异常、在经营活动中没有重大违纪违法记录或重大质量问题，无因违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录等情况； 6.4 投标人向招标人保证，投标人提供的服务或产品不会构成对任何第三方的专利、版权、商标权、商业秘密等知识产权或其他财产权利的侵犯。如有上述情况发生，则责任由投标人承担。 6.5 投标人必须具有良好的商业信誉和经济状况和履行合同的能力，能够完全满足招标方的需求；; 6.6 本项目不接受联合体投标。 |
| 7 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
| 8 | 签字或盖章要求 | 在招标文件要求盖章和（或）签字的地方应由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定格式签字并加盖单位公章 |
| 9 | 投标文件份数 | 文本标书：正本1份，副本2份 电子标书：投标文件word版一份，PDF扫描件一份，保存在一张光盘或U盘中。 （1）PDF版的投标文件必须是签字盖章后投标文件的所有内容（包含封面）彩色扫描，如扫描件与纸质文件正本不一致，作否决投标处理。 （2）投标文件电子版和投标文件纸质文件统一密封。 |
| 10 | 装订要求 | 投标文件的正本与副本应分别装订成册，投标文件的正本与副本不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。投标文件应编制目录，并且逐页标注连续页码，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。 |
| 11 | 费用承担 | 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理 |
| 12 | 递交投标文件时间 | 2020年 5 月 9 日17时00分（北京时间） |
| 13 | 递交投标文件地点 | 云南省昆明市安宁市职教基地麒麟路云南理工职业学院综合楼213室 |
| 14 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 15 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年 5 月 11 日14时30分（北京时间） 开标地点：云南省昆明市安宁市职教基地麒麟路云南理工职业学院综合楼会议室 |
| 16 | 合同条款 | 本招标文件中的所有条款，包括“合同格式”是组成招标文件的实质性部分，投标人是在充分理解了招标文件的所有条款后作出的投标决定，是对招标文件的实质性响应，投标人中标后不得对招标文件实质性内容进行修改或质询，中标人不得对“合同格式”部分提出修改要求，否则招标人有权拒绝与之签订合同，取消其中标候选人资格，没收投标保证金，由此产生的一切后果全部由投标人或中标人承担。同时在合同谈判时招标人合同谈判代表也不得对合同主要条款提出修改意见，除非在招标文件发售时没能考虑周全的非影响合同价款履行的项目现场管理型条款，双方可以在合同谈判时进行补充。 |
| 17 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

1.投标文件

- 1.1 投标文件的组成

1.1.1投标文件由下列内容组成：

- 投标函

- 投标报价明细表

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

- 质量、工期及服务承诺

- 资格证明材料

- 其他

1.1.2投标人应提供投标文件电子版，具体要求见投标人须知前附表。

- 1.2 投标报价

1.2.1报价方式：全费用单价。除非合同中另行规定，投标价格包括本项目设备、管理费、税费、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

1.2.2本次招标选择具有最佳性能价格比的服务，投标人若有招标文件未提及的优惠条件，可补充说明。

1.2.3投标人报价中已包含运输费、装卸费、管理费、税金等全部费用。

1.2.4 招标人不承诺最低报价中标。

- 1.3 资格审查资料

1.3.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本（或三证合一的营业执照）等证明材料复印件。

1.3.2 “类似业绩情况表”应附业绩证明材料（合同）的复印件。

- 1.4 投标文件的编制

1.4.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

1.4.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、质量要求、工期要求、技术要求等实质性内容作出响应。

1.4.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

1.4.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。当副本和正本不一致时，以正本为准。

1.4.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 第三章  合同格式

编号：

云南理工职业学院有限公司

学生公寓10~16栋室内及其他区域监控系统建设项目设备采购合同

甲    方：云南理工职业学院有限公司

乙    方：

签订日期：2020年   月   日

甲方：云南理工职业学院有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：（以下简称“乙方”）

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国产品质量法》及有关法规，结合项目实际，经双方友好协商，在平等、自愿、公平和诚实信用的原则下，签订本合同。

- 一、学院概况

云南理工职业学院（以下简称“学院”）选址于安宁市西北部职业教育园区，距离昆明40公里，项目总用地面积约为533.58亩，总建筑面积约为478438.20㎡。

- 二、采购内容

2.1甲方向乙方购买监控设备用于云南理工职业学院。

2.2具体技术参数、规格型号：

2.3乙方将货物运送到甲方所在地，运输费、装卸费由乙方承担。验收前风险由乙方自行承担，验收合格后由甲方承担。

- 三、合同单价

3.1本合同价款单价为：            ，暂定总价为       元（大写：        ），最终总价按双方书面确认的实际供货数量进行结算。

3.2以上价格已经包含税金及其他乙方为完成本合同义务而发生的所有费用，包括设备购置费、安装调试费、检验和试验费、随机备品备件费、随机工具费、技术服务及人员培训费、运输费（含包装、装卸）、保险费、税金(增值税)、政策性文件规定等所有风险、责任等全部费用。

3.3本合同采用固定单价合同，即在投标报价时乙方已充分考虑任何影响价格的因素，合同有效期内价格不因市场因素等调整。

- 四、付款方式

合同签订后，货物到达甲方指定地点（据实结算），经甲方验收合格，收到乙方开具对应金额增值税专用发票后，在15个工作日内支付到货总价的75%，待安装调试后，无任何质量问题，在15个工作日内支付到货总价的20%，剩余5%作为质保金，质保期为一年，到期后一次性无息退还质保金。全部货款均通过银行转账的方式支付至乙方在本合同中载明的指定账户。

开户名称：

开户行：

银行账号:

- 五、交货期

自合同签订生效后，根据招标批次及甲方书面通知，在    个日历天内完成甲方通知的全部内容。

- 六、产品的质量保证和权利担保

6.1乙方保证所提供货物均为全新的未使用过的，并完全符合国家标准、行业标准、甲方要求及乙方承诺的质量、规格标准；

6.2乙方保证，甲方在使用本合同项下货物时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

- 七、技术资料

乙方需向甲方提供下述技术资料：

7.1产品出厂检验合格证书；

7.2质量保证书；

7.3与货物使用、维护或检验等相关的其他文件；

乙方需将上述资料在供货前5天交给甲方。

- 八、运输和保险

8.1乙方在下列地址交货：

收货单位：云南理工职业学院有限公司

收货地址：云南省昆明市安宁市职教基地麒麟路云南理工职业学院内

联系人：      联系电话：           ；

8.2乙方应承担运输风险。

8.3乙方负责将货物卸至甲方指定存放及安装地点，费用由乙方承担。

- 九、制造、交货、查验和检验

9.1货物经甲方验收合格后若甲方对商品质量有异议但必须通过检测才能判断时，甲方有权对乙方提供的货物按相关技术标准进行破坏性检验。如果检测结果符合产品有关标准及甲方要求，检测费用由甲方承担。如果检测结果达不到产品有关标准及甲方要求，检测费用由乙方承担，且乙方必须重新更换符合甲方要求的产品，并按本合同约定承担违约责任。

9.2乙方交付的所有设备要符合铁路公路航空包装储运指示标志的规定及国家主管机关的规定，具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，井有减震、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，乙方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，分别采取防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证设备在没有任何损坏的和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，乙方负责按部件进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

9.3交货查验的进行并不免除乙方的货物质量保证义务和其他合同义务。

9.4乙方在运输期间对自己的工作安全负责完全责任，同时乙方须保证甲方的正常的工作秩序，如因乙方原因造成的安全事故，由此给乙方、甲方或第三方造成的全部责任及损失，均由乙方承担。

9.5因乙方包装不当所导致的一切费用和损失由乙方负担。

9.6货物送达后，经甲方验收前包装应完好无损坏，否则货物发生毁损或灭失，乙方应无条件更换或补足货物。

9.7最晚截至交货前5天，乙方向甲方提供设备正常运行所需的全部技术文件（中文），以供甲方准备安装、调试、验收等相关工作。

9.8由于产品缺陷所发生的开箱、重新包装、更换货物的运输、保险等费用均由乙方负责。

9.9 乙方应协助甲方在安装调试过程中存在的问题。

- 十、产品的保管

产品运抵现场后至进场安装前，乙方负责保管，甲方予以配合。全部货物交付并经甲方验收合格前毁损、灭失的风险均由乙方承担。

- 十一、保修和费用

11.1乙方应保证所供货物是全新未使用过的原装合格正品，并符合国家、行业对货物质量的有关规定及合同规定的质量、规格和性能的要求，符合国家相关产品质量检验标准，并根据甲方要求提供货物、材料出厂合格证及相关产品质量检验证明。乙方保证其提供的货物在正常使用和保养的条件下具有良好的性能，并对所售商品实行“三包”服务。

11.2因甲方使用不慎等原因引起的损坏，甲方承担由此引起的损坏零部件材料费用和人工修理等直接费用，乙方派员修复。

11.3验收合格后质量保修     年。质保期内，因货物质量问题导致的各种故障的技术服务及维修所产生的一切费用由乙方承担。质保期内，乙方在接到甲方维修通知后应在【24】小时内派人到场维修，否则甲方有权委派有资质第三方维修，费用由乙方负责，甲方有权直接从质保金中扣除，乙方质保金不足以清偿时，甲方有权向乙方追偿。

11.4如乙方所供货物出现任何问题按本合同中产品质量承诺条款的有关要求办理。因乙方所供货物的质量问题造成安全事故，由乙方承担一切经济损失并承担法律责任。

11.5乙方需确保完全享有合同标的物的所有权、相关知识产权等权利，如因标的物的所有权、知识产权或其他权利问题引发的一切纠纷、诉讼以及造成的一切法律后果，均由乙方承担，同时乙方还应承担因上述权利瑕疵问题造成的甲方的一切损失。

11.6如有货物质量问题或其他异议的，甲方应在收货后七日内联系乙方，并协商解决。

- 十二、验收方式

12.1物品验收按合同所载明物品的规格、数量、型号、技术参数为标准，须为全新没使用过的物品。双方派人在交货现场核对数量、材质、规格、型号，如发现有破损，不合规格及数量短缺等应当场确认，甲方可向乙方提出退换要求。

12.2乙方将甲方采购的货物运送到甲方指定地点，报甲方组织验收；验收结束后，如存在不合格产品，甲方应向乙方提交缺陷整改通知，并商定复验时间，乙方在规定期限内必须将缺陷处理完毕，并向甲方提交复验申请，甲方接到申请后应按时组织验收。由此所产生的费用由乙方承担，且供货期不予顺延。若因此给甲方造成损失的，还应负责赔偿。

12.3如果经过两次验收仍不合格，甲方有权拒绝接收货物并解除合同，乙方承担甲方由此造成的所有损失。

- 十三、违约责任

13.1由于乙方原因逾期交付正常使用或完成本合同约定的其他工作的，每逾期一天，由乙方向甲方支付合同总金额1%的违约金，但累计不得超过总金额的10%。如逾期累计超过10天，或逾期违约金累计达合同总金额的10%，则甲方有权单方面解除本合同，并由乙方支付合同总金额10%的违约金，若甲方的实际损失大于违约金，则乙方除支付违约金外，还应就超出的部分承担赔偿责任。

13.2乙方未按合同规定的产品品种、规格、质量交付合格货物，或因质量低劣不能如期通过验收，则由乙方无偿更换，并承担逾期交货的责任；更换后仍不能达到验收要求的，甲方有权拒绝接收货物并解除合同，并由乙方支付合同总金额10%的违约金，若甲方的实际损失大于违约金，则乙方除支付违约金外，还应就超出的部分承担赔偿责任。

13.3产品采用型号与约定提交的样品材料不一致，或达不到合同约定的要求，由乙方赔偿甲方的实际损失，实际损失金额超过合同总金额10%的，甲方有权拒绝接收货物并解除合同，并由乙方支付合同总金额10%的违约金，若甲方的实际损失大于违约金，则乙方除支付违约金外，还应就超出的部分承担赔偿责任。

13.4在质保期内发生的质量问题，由乙方无偿给予调换或重做；若乙方拒绝调换或重做，则甲方有权自行委托第三方重做或新购，相关费用全部由乙方承担，并从质保金中扣除，质保金不足以偿付甲方所支付费用的，乙方还应当就不足部分承担赔偿责任。

13.5甲方未能按合同约定如期付款，每逾期一周（七天），由甲方支付乙方应付金额的1%的违约金，但累计不得超过总金额的10%。

13.6因包装不符合规定影响货物的质量，在运输中导致货物损坏、缺失的，乙方必须在甲方限定的时间内重新更换，交付甲方全新、完好合格的货物，由此产生的所有费用由乙方自行承担，否则甲方有权拒收，并由乙方承担交付不合格的违约责任。

13.7乙方对其交付货物的质量承担保证责任，因货物生产工艺或材料缺陷等原因发生质量故障的，无论产品的保修期是否经过，均由乙方承担责任，赔偿由此给甲方、第三人造成的全部损失。

13.8乙方应当保证有权销售本合同约定的所有产品，不会因此侵犯到第三人的所有权、知识产权等一切权利也未对产品设置任何负担。因乙方违反本项约定产生纠纷的，由乙方负责解决，甲方有权拒绝接收货物并解除合同，并由乙方支付合同总金额10%的违约金，若甲方的实际损失大于违约金，则乙方除支付违约金外，还应就超出的部分承担赔偿责任。

13.9乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金和赔偿金及甲方为索赔支出的全部费用（包括但不限于：法院诉讼或仲裁费用、律师费、执行费、公告费、差旅费、通讯费等费用）。

13.10未经甲方同意，乙方擅自解除本合同或擅自终止履行、变更本合同的，应向甲方支付本合同总金额10%的违约金，同时若给甲方造成经济损失的，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当就不足部分承担赔偿责任。

13.11本合同有效期限内，乙方禁止将合同约定服务内容分包、转包给任何第三方，否则甲方有权单方解除本合同，乙方应向甲方支付本合同总金额10%的违约金，同时赔偿甲方因此遭受的损失，若违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当就不足部分承担赔偿责任。

13.12乙方应按本投标文件中的服务承诺履行相应服务职责，每违反一项/次服务承诺的，则乙方应向甲方承担1000元/项/次的违约金，违约金累积计算。

13.13自乙方交货之日起的一个月内因设备质量问题不能正常运作的设备，甲方有权选择退货或换货，如甲方选择换货，乙方应在甲方提出换货要求后的5个工作日内给予更换；在验收过程中如发现产品的品种、型号、规格、质量、包装不符合规定，或设备及设备包装损坏，甲方有权不接受该设备且拒付其货款。

- 十四、不可抗力

14.1由于不可抗力因素（指火灾、地震、台风、洪水、战争等）使乙方不能在合同规定的期限内交货安装调试时，乙方必须立即以书面形式通知甲方，并以书面形式向甲方提供有关政府监管部门所出具的不可抗力因素证明。

14.2在不可抗力发生时，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除非甲方有书面要求，乙方应尽可能继续履行合同义务，以及寻求合理的方案履行未受不可抗力影响的其它事项。如因不可抗力导致合同不能履行，并在30天内不能恢复履约，则任何一方可提出终止合同。在这种情况下，双方应协商解决合同终止以前双方应得的利益问题。

- 十五、安全条款

15.1 乙方在货物供应过程中应严格遵守国家的相关安全管理规定。

15.2 乙方在甲方公司范围的作业应遵守甲方的相关管理制度。

15.3 乙方在货物供应过程中所产生安全事故及责任，均由乙方自行承担。

- 十六、保密条款

16.1 任何一方对其获知的本合同及附件中其他双方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

16.2 对于甲方提供的技术情报和资料，乙方负有保密义务，不得向其它方泄露，保密期限为乙方获得技术情报和资料之日起至该情报和资料成为公众信息之日止。

16.3 除非法律、法规另有规定或得到本合同双方的书面许可，任何一方不得向其它人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

- 十七、保证

17.1 乙方保证所交付的技术资料是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足合同设备的检验、安装、运行、操作和维修的要求。

17.2 乙方在收到甲方通知后应立即对有缺陷的设备进行修理或更换。修理或替换设备的质保期应在甲方验收后重新起算。在质保期内，如果因乙方原因使合同设备损坏质保期应相应延长。

17.3乙方随设备提供操作说明书及维护说明书等技术文件。

- 十八、争议解决

凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执应通过双方友好协商解决，如不能解决，双方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。合同其它部分仍继续履行。

- 十九、合同生效及有效期

本合同壹式 陆 份，甲方持 肆 份，乙方持 贰 份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。本合同未尽事宜，双方可用补充合同的形式加以补充。补充合同与本合同具有同等法律效力。双方履行完合同全部义务，本合同即告终止。

甲方（公章）：                     乙方（公章）：

云南理工职业学院有限公司

法定代表人：                       法定代表人：

委托代理人：                       委托代理人：

地址：                             地址：

邮编：                             邮编：

电话：                             电话：

开户银行：                         开户银行：

账户名称：                         账户名称：

开户账号：                         开户账号：

第四章  投标文件格式

封面

云南理工职业学院有限公司

投标文件

项目编号：

投标人：                                 （盖公章）

法定代表人或授权代理人：              （签字或盖章）

年    月    日

- 目  录

- 投标函

- 投标报价明细表

- 法定代表人身份证明书

- 法定代表人授权委托书

- 质量、工期及服务承诺

(6)资格证明材料

(7)其他

- 一、投标函

致：   {招标人名称}

在考察现场并充分研究                 （项目名称、标段号）招标文件的全部内容后，我方愿以人民币含税价（大写）：      元（RMB￥：      元），税率为    %；人民币不含税价（大写）：      元（RMB￥：      元）的投标报价（暂定价）承包上述项目的所有服务内容，并严格按照合同约定，承担任何质量缺陷保修责任。

工期承诺：合同签订后     日历天内完成供货；

质量承诺：                    。

我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，对双方具有约束力。

投标人：                                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人：                （签字或盖章）

日　期：      年     月     日

- 二、投标报价明细表

| 序号 | 产品（项目）名称 | 投标单价 （元） | 数量 | 合计 （元） | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |
| - ... |  |  |  |  |  |  |
| - 总合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人：                （签字或盖章）

日　期：      年     月     日

- 三、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间            年          月           日

经营期限：

姓    名：          性别：     年龄：        职务：

系     （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：                               （盖章）

日    期：      年     月     日

附法定代表人身份证复印件

- 四、法定代表人授权委托书

我   （姓名）系          （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托      （单 位 名 称）     的    （姓名）    为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：           性别 ：       年龄：_____

身份证号码：                    职务：____         ___

投标人：                                         （盖章）

法定代表人：                                     （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

附代理人身份证复印件

- 五、质量、供货期及服务承诺

致：   {招标人名称}

我方对于  {招标项目名称}    承诺如下：

1、我方对所提供的设备材料作如下质量保证及违约责任承诺：

2、我方作出如下工期保证及违约责任承诺：

3、我方承诺提供如下售后服务保证及违约责任承诺：

4、（其他承诺）...

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托人代理人：         （签字或盖章）

日期：      年      月      日

- 六、资格审查资料

6.1投标人基本情况一览表

| 1 | 单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |
| 4 | 电话 | 联系人 |
| 5 | 传真 | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 | 注册年份 （请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号 （请附有关证书的复印件） |  |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） |  |
| 9 | 主营范围 1、_______________________________________________________________ 2、_______________________________________________________________ … |  |
| 10 | 在云南省内的服务电话及地址等相关情况说明 |  |
| 11 | 其他需要说明的情况 |  |

注：本表后附投标人企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件（或三证合一的营业执照副本复印件）、基本账户开户许可证复印件。

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托人代理人：         （签字或盖章）

日期：      年      月      日

6.2 2017年至今承担过的类似项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 起止日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |

备注：1、申请人应据实提供上述项目，如有虚假，一经查实将导致其投标文件被否决投标。

2、按列表顺序附合同复印件。

投 标 人：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托人代理人：         （签字或盖章）

日期：      年      月      日

- 七、其他

投标人认为其他有必要提供的资料。

第五章 技术要求

| 云南理工职业学院学生公寓10~16栋室内及其他区域监控系统建设项目设备采购招标清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 网络摄像机（枪机） | 1/2.7" 200万像素逐行扫描CMOS；焦距6mm；最低照度：彩色模式0.0002lx ,黑白模式0.0001lx；宽动态120dB；场景变更检测，虚焦检测，人员聚集，热度图；内置红外补光灯，可基本分辨距离100米处所摄目标的轮廓和状态；图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项；一个10M/100M以太网口，1路音频输入接口、1路音频输出接口，2路报警输入接口、1路报警输出接口，1个SD卡接口，1个RS485接口；支持POE供电；外壳防护等级IP67，机械碰撞防护等级IK10；包含3年维保 | 293 | 台 | 1、10-16栋宿舍楼道/宿舍外围/运动场 2、不含支架 |
| 2 | 网络摄像机（半球） | 1/2.7" 200万像素逐行扫描CMOS；焦距2.8mm；最低照度：彩色模式≤0.0002lx ,黑白模式≤0.0001lx；宽动态范围120dB；内置红外补光灯，可基本分辨距离100米处所摄目标的轮廓和状态；图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声、场景变更、虚焦检测设置选项；一个10M/100M/1000M以太网口；支持POE供电；外壳防护等级IP67，机械碰撞防护等级IK10；包含3年维保。 | 269 | 台 | 1、10-16栋宿舍活动区 2、不含支架 |
| 3 | 球机 | 1/2.7" 200万像素逐行扫描CMOS，5-165mm，33倍光学变倍；最低照度：彩色模式≤0.0002lx ,黑白模式≤0.0001lx；动态范围120dB，照度适应范围140dB；支持球机的自动跟踪功能；支持热度图统计功能；内置红外补光灯，可基本分辨距离400米处所摄目标的轮廓和状态；图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声、场景变更、虚焦检测设置选项；具有一个RJ45以太网口； 19）应能在AC18.9V~AC36V范围内正常工作，支持POE供电，可同时采用AC 24V和PoE供电，当一路电源停止后，摄像机仍可正常工作；外壳防护等级IP67，机械碰撞防护等级IK10；本次配置AC 24V电源适配器；包含电源适配器及3年维保。 | 4 | 台 | - 食堂1广场、足球场、篮球场 - 不含支架 |
| 4 | 电梯专用半球 | 1/2.7" 200万像素逐行扫描CMOS；焦距2.8mm；最低照度：彩色模式≤0.0002lx ,黑白模式≤0.0001lx；宽动态范围120dB；内置红外补光灯，可基本分辨距离100米处所摄目标的轮廓和状态；图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声、场景变更、虚焦检测设置选项；一个10M/100M/1000M以太网口；支持POE供电；外壳防护等级IP67，机械碰撞防护等级IK10；包含3年维保。 | 24 | 台 | 10/11/12/14/15/16栋电梯 |
| 5 | NVR(64路) | 64路网络视频接入，320Mbps视频输入带宽（开启智能并发存储性能为160Mbps)，支持视频与图片混合存储，单设备支持64个摄像机接入，iClient客户端（独立PC部署）最大管理256路，最大支持4台微云，支持双HDMI异源输出接口，输出分辨率：1个HDMI2.0支持4K，1个HDMI1.4支持1080P，8个硬盘槽位，支持企业级硬盘：4TB/6TB，支持监控级硬盘：4TB/6TB；支持以国标GB/T 28181、ONVIF协议被平台接入，进行实时浏览、录像点播、云镜控制、告警上报等业务，包含3年维保。 | 13 | 台 | 10/11/12/14/15/16每栋2台，13栋一台 |
| 6 | 6T监控级硬盘 | 6TB视频云平台专用监控硬盘,SATA 6Gb/s,5400rpm,3.5inch | 65 | 块 | 节点存储平均达到30天左右 |
| 7 | # 交换机24口 | # 包转发率≥120Mpps；交换容量≥330Gbps； # 24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；支持PoE+ # 支持MAC地址自动学习和老化 # 支持静态、动态、黑洞MAC表项 # 支持源MAC地址过滤 # 支持接口MAC地址学习个数限制 # 支持4K个VLAN # 支持Guest VLAN、Voice VLAN # 支持GVRP协议 # 支持MUX VLAN功能 # 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN # 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 # 静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 支持POE | 33 | 块 | 10/11/12/13/14/15/16栋楼层弱电间 |
| 8 | 交换机12口 | 包转发率≥100Mpps；交换容量≥330Gbps； 12个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP；支持PoE+ 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限制 支持4K个VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLAN 支持GVRP协议 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 支持POE | 9 | 台 | 1-9栋外围（原有交换机电口已满） |
| 9 | 汇聚交换机 | 交换容量45Tbps，转发性能16000Mpps；设备支持主控引擎≥2，业务槽位≥3个；支持整机MAC地址≥1M，ARP表项≥256K，IPv4路由转发FIB表项≥128K，ACL表项≥256K；支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP；配置48个千兆电接口，24个千兆光接口、24个万兆光接口。配置双主控，双电源，48千兆电接口板，配置万兆光接口板 | 1 | 台 | BOT机房汇聚整个校园摄像头(不含光模块） |
| 10 | 万兆光模块 | 万兆单模模块(1310nm,10km,LC) | 2 | 个 |  |
| 11 | 宿舍管理PC | 主板芯片组 Intel B360 处理器 CPU系列英特尔酷睿i5 8代系列 CPU型号Intel 酷睿i5 8500 CPU频率 3GHz 最高睿频4.1GHz 总线规格 DMI3 8GT 缓存L3 9MB 核心架构Coffee Lake 核心/线程数六核心/六线程 制程工艺14nm 存储设备内存容量 4GB 内存类型DDR4 内存插槽2个DiMM插槽 最大内存容量32GB 硬盘容量 1TB 硬盘描述 7200转光驱类型无内置光驱 显卡/声卡显卡类型独立显卡DirectXDirectX 12 网络通信有线网卡 1000Mbps以太网卡 I/O接口 数据接口4×USB2.0，4×USB3.1 Gen 1，2×USB3.1 Gen 2 音频接口耳机输出接口，麦克风输入接口 视频接口 VGA，HDMI 网络接口RJ45（网络接口） 其它接口电源接口，PS/2，COM串口 读卡器多合1读卡器 扩展插槽 1×PCIe 16x，2×PCIe 1x，1×PCI 其它参数 电源 180W电源适配器 键鼠特性有线鼠标，有线键盘 显示器21.5 | 7 | 套 | 宿舍值班室 |
| 12 | 电梯网桥 | 11N无线技术、450Mbps无线速率 100米电梯井环境4K视频轻松传输 出厂免配置，默认设置网桥连接 支持Passive PoE和DC供电 安装灵活简便，电梯井内施工部署方便 无线发射功率线性可调，根据需求调整传输距离、避免同频干扰 内置独立硬件保护电路，可自动恢复工作异常设置 | 24 | 对 | 每部电梯一对，共计24部电梯 |
| 13 | 监视器 | 背光类型 LED 背光 屏幕尺寸 49.5 inch 像素间距 0.49(H)mm * 0.49(V) mm 最佳工作分辨率 1920 * 1080 @60Hz 亮度 360cd/m² 对比度 1200:1(Typ.) 响应时间 8ms 色彩 16.7M(8bit) 可视面积 940.896 (H) * 529.254(V) mm 可视角度 水平 178°，垂直 178º 接口 HDMI 输入接口 1 个 VGA 输入接口 1 个 音频输入接口 1 个 RS232 串口 1 个 电源 AC 100-240V；50/60Hz 功耗 ≤75W 待机功耗 ≤0.5W 工作温度 5℃--40℃ 工作湿度 10%--90%（无凝露） 贮藏温度： -20℃--60℃ 贮藏湿度： 5%--95%（无凝露） 壁挂螺纹 200mm * 200mm 4*M4 喇叭参数 2 * 5W | 9 | 台 | 15、16栋每栋2台。10-14栋每栋一台 |
| 14 | 视频延长器 | 网络网线延长器转RJ45传输200米带USB口键盘鼠标传输放大器8P网线视频延长器 | 9 | 对 | 15、16栋每栋2对，10-14栋每栋一对 |